Затверджую.

Директор Ковчинської ЗОШ

______________ Н.М.Халімон

Сигнальна картка дій

у разі виникнення пожежі

Кожен працівник закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в

приміщенні тощо),

зобов’язаний:

- Негайно повідомити про це за телефоном до пожежної частини – 101 (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище).

- Задіяти систему сповіщення людей про пожежу.

- Розпочати самому й залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації.

- Сповістити про пожежу керівника закладу або працівника, який його заміщує.

- Організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежегасіння.